枣环薛审字〔2023〕B-2

关于薛城区常庄街道水环境综合治理项目

环境影响报告表的批复

枣庄常兴置业有限公司：

你公司呈报的《枣庄常兴置业有限公司薛城区常庄街道水环境综合治理项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目建设地点位于薛城区常庄镇域新薛河、东泥河、小沙河、薛城大沙河、小清河、小清河支流、锦阳河、西泥河等流域及种庄水库。总投资29066.03万元，工程内容主要包含新薛河、东泥河、小清河支流、锦阳河、西泥河、种庄水库的河道清淤工程、河道护砌工程、拦河坝工程，小沙河、薛城大沙河、小清河涉及河岸绿化栽植、河岸人行道路修理维护等。

项目在符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，根据环评报告结论，在落实本环境影响报告表提出的污染防治措施后，可满足环境保护的要求，从环保角度同意按照报告表中提出的规模、地点、工艺和环境保护对策措施开展项目建设。

- 项目在运营中须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和以下要求：

- 1、要严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）、《枣庄市市直部门大气污染治理技术导则（第二版）》（枣气综指〔2020〕42号）及《薛城区大气污染防治技术导则》等相关规定，落实相关扬尘治理措施；临时堆放场应修建挡土墙和排水沟渠，防止雨水冲刷进入河流。施工场地设置围挡，并定期洒水抑尘，尽量避免在大风天气下进行施工作业，土石方堆放场地加盖蓬布、洒水抑尘，路面抛洒物及时清理防止二次扬尘。清理出淤泥暂存于临时堆放点，应远离附近村庄设置，需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。

- 施工期间产生的生产、生活废水不得直接排入河流。施工废水经沉淀池沉淀后全部回用于施工场地洒水抑尘。土方调整施工应避开雨季，尽量选在枯水期；生活污水依靠附近村庄现有旱厕设施处理，由当地村民定期清运作为农肥。

- 建筑施工噪声通过采取合理安排施工时间、合理布局施工场地、降低施工设备噪声及设置隔声屏障等措施，施工期噪声须满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)的标准要求，如需夜间施工须征得当地政府主管部门的同意。

- 施工建筑垃圾要按照要求采取清运措施外运后合理处置或综合利用，禁止乱存乱倒；土石方部分用于地势平整和地基回填，永久弃方运至相关部门指定渣土堆场；河道清淤产生的淤泥合理处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。针对本项目水土流失的特点，分别制定堆土区临时防护措施、土地整治措施、植物措施等方法，对不可避免的生态影响，造成一定生态损失的要制定生态影响的补偿措施。

- 5、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，针对项目建设的不同阶段，制定完整、细致的环境信息公开和公众参与方案，明确参与方式、时间节点等具体要求。建立与周边公众良好互动和定期沟通的机制与平台，畅通日常交流渠道，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

- 6、本项目如还须依法办理其他批准或备案手续，在法定的各项手续办理齐全后，方能开工建设。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

四、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条之规定，“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关应不予受理或者不予行政许可”，或不符合相关法律法规要求的，则本文件自动作废。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目完成后按规定的程序进行环境保护竣工验收，验收合格后方可投入使用。

- 六、薛城区生态环境综合执法大队、常庄镇政府负责该项目建设运营期间的环境保护监督检查工作。

2023年1月29日

主题词：环保  环境影响评价  报告表  批复

抄 送：薛城区生态环境综合执法大队、常庄镇政府、山东优合环保科技有限公司

枣庄市生态环境局薛城分局办公室  2023年1月29日  打印6份